Numer sprawy: 8/2024

Jelenia Góra, 2024-08-02

Strona internetowa

Zamawiającego

www.szpitalmsw.net

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8/2024. Nazwa zadania: Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową pawilonu "B" Oddziału Leczenia Nerwic SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie: W poprawionych przedmiarach branży sanitarnej nadal jest uwzględnione za mało ceramiki i armatury do demontażu. Czy uwzględnić demontaże i utylizację całej ceramiki i armatury czy Zamawiający wykona to we własnym zakresie?

Odpowiedź: Do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót.

Pytanie: W poprawionych przedmiarach w ogóle nie są uwzględnione demontaże (wraz z późniejszą utylizacją) pionów i rozprowadzeń kanalizacji, instalacji wodnej, hydrantowej i centralnego ogrzewania. Czy Zamawiający wykona te demontaże we własnym zakresie czy należy to uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót.

Pytanie: W dalszym ciągu instalacja wodna oraz izolacje do niej są znacznie niedoszacowane. W przedmiarach łącznie wszystkich średnic jest 452 mb, a po zliczeniu wyszło 880 mb. Co należy uwzględnić?

Odpowiedź: Do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót.

Pytanie: W poprawionych przedmiarach nie uwzględniono w ogóle ponad 30 kompletów brodzików, kabin natryskowych i baterii natryskowych. Czy należy je uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź: Do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót.

Pytanie: W poprawionych przedmiarach uwzględniono tylko 69 podejść odpływowych, a w rzeczywistości zliczono ponad 120 szt. Co należy przyjąć w wycenie?

Odpowiedź: Do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót.

Pytanie: Zamawiający zamieścił błędne pliki z instalacją wodną, ponieważ instalacje i podkład piętra I, II i III wyglądają tak samo jak rzut parteru.

Odpowiedź: Zgadzamy się z tym, że są błędne, alet takie rysunki przesłał projektant, jako poprawione. Wiążące są te zamieszczone pierwotnie wraz z SWZ i projektem branży architektoniczo-budowlanej. Ponadto do wyjaśnień załączono poprawiony przedmiar robót branży sanitarnej.

Pytanie: Podczas wizji lokalnej widzieliśmy na każdej kondygnacji hydrant, a w poprawionym przedmiarze są tylko 2 hydranty. Nie wspomnę już o tym, że na taki duży obiekt w przedmiarze jest tylko 7,1 m instalcji hydrantowej dn.50. Proszę o weryfikację i informację co należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Ujęte w przedmiarze 2 hydranty wewnętrzne są planowane do nowobudowanej części pawilonu B. Zamawiający w trakcie robót zleci sprawdzenie wydajności istniejących na obiekcie hydrantów w celu oceny stanu technicznego istniejących hydrantów.

Pytanie: W zamieszczonych przez Zamawiającego odpowiedziach była informacja, że należy wykonać wentylację z kanałów stalowych spiro, natomiast przedmiar w ogóle nie został uzupełniony o ten zakres, gdzie mówiemy o kilkust metrach bieżąch instalacji kompletnie pominiętej. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Należy wykonać wentylację zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 8 sierpnia 2024 do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.11:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy